## IMG_0145
IMG_0145 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.31Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.12Kgf
开始时间 | 16:08:54 | 结束时间 | 16:08:59 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.31 | 18 | 1.7 s | 0.03
2 | 0.1 s | 0.31 | 19 | 1.8 s | 0.05
3 | 0.2 s | 0.28 | 20 | 1.9 s | 0.02
4 | 0.3 s | 0.26 | 21 | 2.1 s | 0.04
5 | 0.4 s | 0.26 | 22 | 2.2 s | 0.04
6 | 0.5 s | 0.25 | 23 | 2.3 s | -0.05
7 | 0.6 s | 0.24 | 24 | 2.4 s | -0.05
8 | 0.7 s | 0.22 | 25 | 2.5 s | -0.04
9 | 0.8 s | 0.22 | 26 | 2.6 s | -0.05
10 | 0.9 s | 0.17 | 27 | 2.7 s | -0.05
11 | 1 s | 0.15 | 28 | 2.8 s | -0.05
12 | 1.1 s | 0.15 | 29 | 2.9 s | -0.05
13 | 1.2 s | 0.13 | 30 | 3 s | -0.04
14 | 1.3 s | 0.12 | 31 | 3.1 s | -0.05
15 | 1.4 s | 0.08 | 32 | 3.2 s | -0.06
16 | 1.5 s | 0.09 | 33 | 3.3 s | -0.07
17 | 1.6 s | 0.05 | 34 | 3.4 s | -0.05

## IMG_0146
IMG_0146 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.29Kgf | 最小值 | 0.04Kgf | 平均值 | 0.18Kgf
开始时间 | 16:10:23 | 结束时间 | 16:10:30 | 测量时间 | 0:6
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.2 s | 0.1 | 31 | 3.2 s | 0.23
2 | 0.3 s | 0.16 | 32 | 3.3 s | 0.23
3 | 0.4 s | 0.21 | 33 | 3.4 s | 0.22
4 | 0.5 s | 0.26 | 34 | 3.5 s | 0.22
5 | 0.6 s | 0.29 | 35 | 3.6 s | 0.22
6 | 0.7 s | 0.27 | 36 | 3.7 s | 0.21
7 | 0.8 s | 0.27 | 37 | 3.8 s | 0.21
8 | 0.9 s | 0.29 | 38 | 3.9 s | 0.18
9 | 1 s | 0.26 | 39 | 4 s | 0.15
10 | 1.1 s | 0.24 | 40 | 4.1 s | 0.13
11 | 1.2 s | 0.15 | 41 | 4.2 s | 0.1
12 | 1.3 s | 0.24 | 42 | 4.3 s | 0.07
13 | 1.4 s | 0.26 | 43 | 4.4 s | 0.08
14 | 1.5 s | 0.25 | 44 | 4.5 s | 0.05
15 | 1.6 s | 0.27 | 45 | 4.7 s | -0.05
16 | 1.7 s | 0.26 | 46 | 4.8 s | -0.09
17 | 1.8 s | 0.27 | 47 | 4.9 s | -0.08
18 | 1.9 s | 0.28 | 48 | 5 s | -0.09
19 | 2 s | 0.26 | 49 | 5.1 s | -0.09
20 | 2.1 s | 0.26 | 50 | 5.2 s | -0.09
21 | 2.2 s | 0.28 | 51 | 5.3 s | -0.07
22 | 2.3 s | 0.26 | 52 | 5.4 s | -0.09
23 | 2.4 s | 0.25 | 53 | 5.5 s | -0.09
24 | 2.5 s | 0.25 | 54 | 5.6 s | -0.1
25 | 2.6 s | 0.25 | 55 | 5.7 s | -0.08
26 | 2.7 s | 0.25 | 56 | 5.8 s | -0.06
27 | 2.8 s | 0.24 | 57 | 5.9 s | -0.06
28 | 2.9 s | 0.24 | 58 | 6 s | -0.06
29 | 3 s | 0.23 | 59 | 6.1 s | -0.04
30 | 3.1 s | 0.2 | 60 | 6.2 s | -0.06

## IMG_0147
IMG_0147 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.25Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.1415Kgf
开始时间 | 16:11:31 | 结束时间 | 16:11:37 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 28 | 2.8 s | 0.16
2 | 0.1 s | 0.02 | 29 | 2.9 s | 0.2
3 | 0.3 s | 0.04 | 30 | 3 s | 0.22
4 | 0.4 s | 0.21 | 31 | 3.1 s | 0.21
5 | 0.5 s | 0.2 | 32 | 3.2 s | 0.21
6 | 0.6 s | 0.17 | 33 | 3.3 s | 0.21
7 | 0.7 s | 0.19 | 34 | 3.4 s | 0.21
8 | 0.8 s | 0.17 | 35 | 3.5 s | 0.18
9 | 0.9 s | 0.13 | 36 | 3.6 s | 0.17
10 | 1 s | 0.17 | 37 | 3.7 s | 0.14
11 | 1.1 s | 0.23 | 38 | 3.8 s | 0.13
12 | 1.2 s | 0.25 | 39 | 3.9 s | 0.1
13 | 1.3 s | 0.22 | 40 | 4 s | 0.05
14 | 1.4 s | 0.25 | 41 | 4.1 s | 0.02
15 | 1.5 s | 0.25 | 42 | 4.3 s | 0.02
16 | 1.6 s | 0.25 | 43 | 4.4 s | -0.08
17 | 1.7 s | 0.25 | 44 | 4.5 s | -0.13
18 | 1.8 s | 0.16 | 45 | 4.6 s | -0.14
19 | 1.9 s | 0.02 | 46 | 4.7 s | -0.14
20 | 2 s | 0.02 | 47 | 4.8 s | -0.15
21 | 2.1 s | 0.1 | 48 | 4.9 s | -0.13
22 | 2.2 s | 0.12 | 49 | 5 s | -0.12
23 | 2.4 s | -0.06 | 50 | 5.1 s | -0.1
24 | 2.5 s | -0.05 | 51 | 5.2 s | -0.11
25 | 2.6 s | 0.11 | 52 | 5.3 s | -0.11
26 | 2.7 s | 0.18 | 53 | 5.4 s | -0.11
27 | 2.8 s | 0.16

## IMG_0149
IMG_0149 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.42Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2416Kgf
开始时间 | 16:12:15 | 结束时间 | 16:12:19 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 23 | 2.3 s | 0.34
2 | 0.1 s | 0.04 | 24 | 2.4 s | 0.33
3 | 0.3 s | 0.09 | 25 | 2.5 s | 0.36
4 | 0.4 s | 0.22 | 26 | 2.6 s | 0.28
5 | 0.5 s | 0.18 | 27 | 2.7 s | 0.2
6 | 0.6 s | 0.29 | 28 | 2.8 s | 0.18
7 | 0.7 s | 0.29 | 29 | 2.9 s | 0.14
8 | 0.8 s | 0.4 | 30 | 3 s | 0.09
9 | 0.9 s | 0.4 | 31 | 3.2 s | -0.07
10 | 1 s | 0.42 | 32 | 3.3 s | -0.13
11 | 1.1 s | 0.41 | 33 | 3.4 s | -0.14
12 | 1.2 s | 0.37 | 34 | 3.5 s | -0.12
13 | 1.3 s | 0.42 | 35 | 3.6 s | -0.14
14 | 1.4 s | 0.4 | 36 | 3.7 s | -0.11
15 | 1.5 s | 0.37 | 37 | 3.8 s | -0.14
16 | 1.6 s | 0.37 | 38 | 3.9 s | -0.13
17 | 1.7 s | 0.39 | 39 | 4 s | -0.14
18 | 1.8 s | 0.37 | 40 | 4.1 s | -0.12
19 | 1.9 s | 0.39 | 41 | 4.2 s | -0.13
20 | 2 s | 0.38 | 42 | 4.3 s | -0.12
21 | 2.1 s | 0.38 | 43 | 4.4 s | -0.13
22 | 2.2 s | 0.37 | 44 | 4.5 s | -0.12

## IMG_0150
IMG_0150 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.53Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.345Kgf
开始时间 | 16:12:35 | 结束时间 | 16:12:40 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.03 | 16 | 1.5 s | 0.44
2 | 0.1 s | 0.03 | 17 | 1.6 s | 0.32
3 | 0.2 s | 0.03 | 18 | 1.7 s | 0.26
4 | 0.3 s | 0.12 | 19 | 1.8 s | 0.48
5 | 0.4 s | 0.26 | 20 | 1.9 s | 0.53
6 | 0.5 s | 0.39 | 21 | 2 s | 0.52
7 | 0.6 s | 0.5 | 22 | 2.1 s | 0.5
8 | 0.7 s | 0.51 | 23 | 2.2 s | 0.44
9 | 0.8 s | 0.47 | 24 | 2.3 s | 0.38
10 | 0.9 s | 0.46 | 25 | 2.4 s | 0.38
11 | 1 s | 0.46 | 26 | 2.5 s | 0.33
12 | 1.1 s | 0.5 | 27 | 2.6 s | 0.29
13 | 1.2 s | 0.49 | 28 | 2.7 s | 0.2
14 | 1.3 s | 0.48 | 29 | 2.8 s | 0.05
15 | 1.4 s | 0.48 | 30 | 3.9 s | 0.02

## IMG_0151
IMG_0151 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.61Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3114Kgf
开始时间 | 16:12:52 | 结束时间 | 16:12:58 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.2 s | 0.02 | 22 | 2.4 s | 0.43
2 | 0.3 s | 0.02 | 23 | 2.5 s | 0.51
3 | 0.5 s | 0.02 | 24 | 2.6 s | 0.58
4 | 0.6 s | 0.02 | 25 | 2.7 s | 0.61
5 | 0.7 s | 0.25 | 26 | 2.8 s | 0.52
6 | 0.8 s | 0.26 | 27 | 2.9 s | 0.52
7 | 0.9 s | 0.25 | 28 | 3 s | 0.52
8 | 1 s | 0.27 | 29 | 3.1 s | 0.46
9 | 1.1 s | 0.41 | 30 | 3.2 s | 0.51
10 | 1.2 s | 0.44 | 31 | 3.3 s | 0.44
11 | 1.3 s | 0.43 | 32 | 3.4 s | 0.37
12 | 1.4 s | 0.48 | 33 | 3.5 s | 0.36
13 | 1.5 s | 0.47 | 34 | 3.6 s | 0.28
14 | 1.6 s | 0.46 | 35 | 3.7 s | 0.19
15 | 1.7 s | 0.49 | 36 | 3.8 s | 0.15
16 | 1.8 s | 0.44 | 37 | 3.9 s | 0.24
17 | 1.9 s | 0.21 | 38 | 4 s | 0.05
18 | 2 s | 0.12 | 39 | 4.1 s | 0.03
19 | 2.1 s | 0.29 | 40 | 4.2 s | 0.02
20 | 2.2 s | 0.45 | 41 | 4.4 s | 0.02
21 | 2.3 s | 0.45 | 42 | 5.2 s | 0.02

## IMG_0153
IMG_0153 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.67Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2917Kgf
开始时间 | 16:13:49 | 结束时间 | 16:13:55 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.04 | 28 | 2.6 s | 0.62
2 | 0.1 s | 0.02 | 29 | 2.7 s | 0.55
3 | 0.2 s | 0.03 | 30 | 2.8 s | 0.67
4 | 0.3 s | 0.21 | 31 | 2.9 s | 0.59
5 | 0.4 s | 0.17 | 32 | 3 s | 0.47
6 | 0.5 s | 0.22 | 33 | 3.1 s | 0.59
7 | 0.6 s | 0.34 | 34 | 3.2 s | 0.56
8 | 0.7 s | 0.5 | 35 | 3.3 s | 0.65
9 | 0.8 s | 0.58 | 36 | 3.4 s | 0.58
10 | 0.9 s | 0.56 | 37 | 3.5 s | 0.49
11 | 1 s | 0.58 | 38 | 3.6 s | 0.47
12 | 1.1 s | 0.53 | 39 | 3.7 s | 0.32
13 | 1.2 s | 0.24 | 40 | 3.8 s | 0.11
14 | 1.3 s | 0.07 | 41 | 3.9 s | 0.03
15 | 1.4 s | 0.02 | 42 | 4 s | -0.06
16 | 1.5 s | 0.11 | 43 | 4.1 s | -0.04
17 | 1.6 s | 0.11 | 44 | 4.2 s | -0.05
18 | 1.7 s | 0.03 | 45 | 4.3 s | -0.06
19 | 1.8 s | 0.16 | 46 | 4.4 s | -0.05
20 | 1.9 s | 0.25 | 47 | 4.5 s | -0.05
21 | 2 s | 0.47 | 48 | 4.6 s | -0.07
22 | 2.1 s | 0.5 | 49 | 4.7 s | -0.05
23 | 2.2 s | 0.64 | 50 | 4.8 s | -0.04
24 | 2.3 s | 0.62 | 51 | 4.9 s | -0.04
25 | 2.4 s | 0.58 | 52 | 5 s | -0.05
26 | 2.5 s | 0.53 | 53 | 5.1 s | -0.04
27 | 2.6 s | 0.62

## IMG_0154
IMG_0154 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.75Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3863Kgf
开始时间 | 16:14:08 | 结束时间 | 16:14:13 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.03 | 23 | 2.2 s | 0.6
2 | 0.2 s | 0.02 | 24 | 2.3 s | 0.55
3 | 0.3 s | 0.04 | 25 | 2.4 s | 0.65
4 | 0.4 s | 0.03 | 26 | 2.5 s | 0.42
5 | 0.5 s | 0.02 | 27 | 2.6 s | 0.56
6 | 0.6 s | 0.03 | 28 | 2.7 s | 0.55
7 | 0.7 s | 0.06 | 29 | 2.8 s | 0.51
8 | 0.8 s | 0.14 | 30 | 2.9 s | 0.66
9 | 0.9 s | 0.13 | 31 | 3 s | 0.72
10 | 1 s | 0.1 | 32 | 3.1 s | 0.75
11 | 1.1 s | 0.13 | 33 | 3.2 s | 0.74
12 | 1.2 s | 0.18 | 34 | 3.3 s | 0.69
13 | 1.3 s | 0.17 | 35 | 3.4 s | 0.67
14 | 1.4 s | 0.38 | 36 | 3.5 s | 0.53
15 | 1.5 s | 0.44 | 37 | 3.6 s | 0.33
16 | 1.6 s | 0.46 | 38 | 3.7 s | 0.41
17 | 1.7 s | 0.5 | 39 | 3.8 s | 0.26
18 | 1.8 s | 0.45 | 40 | 3.9 s | 0.36
19 | 1.9 s | 0.44 | 41 | 4 s | 0.45
20 | 2 s | 0.49 | 42 | 4.1 s | 0.63
21 | 2.1 s | 0.56 | 43 | 4.2 s | 0.54
22 | 2.2 s | 0.6

## IMG_0155
IMG_0155 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.25Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.1086Kgf
开始时间 | 16:15:16 | 结束时间 | 16:15:21 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 20 | 1.9 s | 0.19
2 | 0.1 s | 0.02 | 21 | 2 s | 0.19
3 | 0.2 s | 0.04 | 22 | 2.1 s | 0.14
4 | 0.3 s | 0.02 | 23 | 2.2 s | 0.15
5 | 0.4 s | 0.03 | 24 | 2.3 s | 0.15
6 | 0.6 s | 0.02 | 25 | 2.4 s | 0.09
7 | 0.7 s | 0.03 | 26 | 2.5 s | 0.07
8 | 0.8 s | 0.02 | 27 | 2.6 s | 0.04
9 | 0.9 s | 0.02 | 28 | 2.8 s | 0.04
10 | 1 s | 0.12 | 29 | 2.9 s | -0.06
11 | 1.1 s | 0.25 | 30 | 3 s | -0.06
12 | 1.2 s | 0.25 | 31 | 3.1 s | -0.06
13 | 1.3 s | 0.25 | 32 | 3.2 s | -0.08
14 | 1.4 s | 0.23 | 33 | 3.3 s | -0.07
15 | 1.5 s | 0.25 | 34 | 3.4 s | -0.08
16 | 1.6 s | 0.24 | 35 | 3.5 s | -0.06
17 | 1.7 s | 0.21 | 36 | 3.7 s | 0.08
18 | 1.8 s | 0.22 | 37 | 3.8 s | -0.1
19 | 1.9 s | 0.19

## IMG_0156
IMG_0156 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.26Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.1086Kgf
开始时间 | 16:17:30 | 结束时间 | 16:17:34 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.03 | 19 | 1.9 s | 0.11
2 | 0.2 s | 0.03 | 20 | 2 s | 0.08
3 | 0.3 s | 0.02 | 21 | 2.1 s | 0.07
4 | 0.5 s | 0.13 | 22 | 2.2 s | 0.07
5 | 0.6 s | 0.2 | 23 | 2.3 s | 0.03
6 | 0.7 s | 0.26 | 24 | 2.6 s | 0.03
7 | 0.8 s | 0.23 | 25 | 2.7 s | 0.04
8 | 0.9 s | 0.23 | 26 | 2.8 s | 0.04
9 | 1 s | 0.22 | 27 | 2.9 s | -0.06
10 | 1.1 s | 0.19 | 28 | 3 s | -0.06
11 | 1.2 s | 0.21 | 29 | 3.1 s | -0.05
12 | 1.3 s | 0.19 | 30 | 3.2 s | -0.06
13 | 1.4 s | 0.2 | 31 | 3.3 s | -0.06
14 | 1.5 s | 0.18 | 32 | 3.4 s | -0.05
15 | 1.6 s | 0.18 | 33 | 3.5 s | -0.05
16 | 1.7 s | 0.15 | 34 | 3.6 s | -0.04
17 | 1.8 s | 0.14 | 35 | 3.7 s | -0.05
18 | 1.9 s | 0.11

## IMG_0157
IMG_0157 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.35Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.1818Kgf
开始时间 | 16:17:44 | 结束时间 | 16:17:49 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.2 s | 0.1 | 18 | 1.9 s | 0.23
2 | 0.3 s | 0.18 | 19 | 2 s | 0.19
3 | 0.4 s | 0.28 | 20 | 2.1 s | 0.22
4 | 0.5 s | 0.34 | 21 | 2.2 s | 0.18
5 | 0.6 s | 0.35 | 22 | 2.3 s | 0.14
6 | 0.7 s | 0.28 | 23 | 2.4 s | 0.13
7 | 0.8 s | 0.31 | 24 | 2.5 s | 0.23
8 | 0.9 s | 0.33 | 25 | 2.6 s | 0.13
9 | 1 s | 0.28 | 26 | 2.7 s | 0.07
10 | 1.1 s | 0.31 | 27 | 2.8 s | 0.02
11 | 1.2 s | 0.29 | 28 | 3.1 s | 0.02
12 | 1.3 s | 0.22 | 29 | 3.3 s | 0.02
13 | 1.4 s | 0.27 | 30 | 3.4 s | 0.02
14 | 1.5 s | 0.25 | 31 | 3.5 s | 0.02
15 | 1.6 s | 0.21 | 32 | 3.6 s | 0.04
16 | 1.7 s | 0.23 | 33 | 3.7 s | 0.03
17 | 1.8 s | 0.24 | 34 | 3.8 s | 0.02

## IMG_0158
IMG_0158 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.33Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.1522Kgf
开始时间 | 16:18:01 | 结束时间 | 16:18:06 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.2 s | 0.02 | 19 | 2.2 s | 0.14
2 | 0.4 s | 0.02 | 20 | 2.3 s | 0.12
3 | 0.6 s | 0.1 | 21 | 2.4 s | 0.14
4 | 0.7 s | 0.1 | 22 | 2.5 s | 0.13
5 | 0.8 s | 0.2 | 23 | 2.6 s | 0.14
6 | 0.9 s | 0.28 | 24 | 2.7 s | 0.08
7 | 1 s | 0.32 | 25 | 2.8 s | 0.06
8 | 1.1 s | 0.32 | 26 | 2.9 s | 0.05
9 | 1.2 s | 0.31 | 27 | 3 s | 0.05
10 | 1.3 s | 0.31 | 28 | 3.2 s | 0.03
11 | 1.4 s | 0.29 | 29 | 3.3 s | -0.08
12 | 1.5 s | 0.3 | 30 | 3.4 s | -0.08
13 | 1.6 s | 0.33 | 31 | 3.5 s | -0.06
14 | 1.7 s | 0.26 | 32 | 3.6 s | -0.06
15 | 1.8 s | 0.24 | 33 | 3.7 s | -0.05
16 | 1.9 s | 0.23 | 34 | 3.8 s | -0.05
17 | 2 s | 0.25 | 35 | 3.9 s | -0.05
18 | 2.1 s | 0.18 | 36 | 4 s | -0.05

## IMG_0159
IMG_0159 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.57Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2484Kgf
开始时间 | 16:18:17 | 结束时间 | 16:18:21 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 20 | 1.9 s | 0.36
2 | 0.1 s | 0.04 | 21 | 2 s | 0.29
3 | 0.3 s | 0.45 | 22 | 2.1 s | 0.15
4 | 0.4 s | 0.57 | 23 | 2.2 s | 0.15
5 | 0.5 s | 0.54 | 24 | 2.3 s | 0.13
6 | 0.6 s | 0.5 | 25 | 2.4 s | -0.05
7 | 0.7 s | 0.53 | 26 | 2.5 s | -0.05
8 | 0.8 s | 0.53 | 27 | 2.6 s | -0.06
9 | 0.9 s | 0.45 | 28 | 2.7 s | -0.07
10 | 1 s | 0.44 | 29 | 2.8 s | -0.05
11 | 1.1 s | 0.46 | 30 | 2.9 s | -0.05
12 | 1.2 s | 0.41 | 31 | 3 s | -0.05
13 | 1.3 s | 0.43 | 32 | 3.1 s | -0.06
14 | 1.4 s | 0.4 | 33 | 3.2 s | -0.06
15 | 1.5 s | 0.46 | 34 | 3.3 s | -0.07
16 | 1.6 s | 0.29 | 35 | 3.4 s | -0.06
17 | 1.7 s | 0.44 | 36 | 3.5 s | -0.04
18 | 1.8 s | 0.36 | 37 | 3.6 s | -0.07
19 | 1.9 s | 0.36

## IMG_0160
IMG_0160 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.24Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.0958Kgf
开始时间 | 16:19:55 | 结束时间 | 16:20:00 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.02 | 20 | 2.1 s | 0.03
2 | 0.2 s | 0.02 | 21 | 2.2 s | 0.03
3 | 0.4 s | 0.14 | 22 | 2.5 s | 0.03
4 | 0.5 s | 0.21 | 23 | 2.6 s | 0.04
5 | 0.6 s | 0.24 | 24 | 2.7 s | -0.06
6 | 0.7 s | 0.22 | 25 | 2.8 s | -0.06
7 | 0.8 s | 0.23 | 26 | 2.9 s | -0.07
8 | 0.9 s | 0.23 | 27 | 3 s | -0.09
9 | 1 s | 0.21 | 28 | 3.1 s | -0.08
10 | 1.1 s | 0.14 | 29 | 3.2 s | -0.06
11 | 1.2 s | 0.16 | 30 | 3.3 s | -0.07
12 | 1.3 s | 0.12 | 31 | 3.4 s | -0.08
13 | 1.4 s | 0.14 | 32 | 3.5 s | -0.07
14 | 1.5 s | 0.09 | 33 | 3.6 s | -0.07
15 | 1.6 s | 0.08 | 34 | 3.7 s | -0.07
16 | 1.7 s | 0.12 | 35 | 3.8 s | -0.05
17 | 1.8 s | 0.05 | 36 | 3.9 s | -0.05
18 | 1.9 s | 0.06 | 37 | 4 s | -0.05
19 | 2 s | 0.06 | 38 | 4.1 s | -0.04

## IMG_0161
IMG_0161 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.38Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.156Kgf
开始时间 | 16:20:15 | 结束时间 | 16:20:19 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.5 s | 0.21 | 16 | 2 s | 0.15
2 | 0.6 s | 0.34 | 17 | 2.1 s | 0.17
3 | 0.7 s | 0.33 | 18 | 2.2 s | 0.09
4 | 0.8 s | 0.3 | 19 | 2.3 s | 0.03
5 | 0.9 s | 0.35 | 20 | 2.6 s | 0.02
6 | 1 s | 0.31 | 21 | 2.7 s | 0.03
7 | 1.1 s | 0.38 | 22 | 2.8 s | 0.02
8 | 1.2 s | 0.29 | 23 | 2.9 s | 0.02
9 | 1.3 s | 0.25 | 24 | 3 s | 0.02
10 | 1.4 s | 0.25 | 25 | 3.1 s | 0.03
11 | 1.5 s | 0.21 | 26 | 3.2 s | 0.02
12 | 1.6 s | 0.24 | 27 | 3.3 s | 0.02
13 | 1.7 s | 0.19 | 28 | 3.4 s | 0.02
14 | 1.8 s | 0.18 | 29 | 3.5 s | 0.03
15 | 1.9 s | 0.15 | 30 | 3.6 s | 0.03

## IMG_0162
IMG_0162 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.5Kgf | 最小值 | 0.04Kgf | 平均值 | 0.3236Kgf
开始时间 | 16:20:37 | 结束时间 | 16:20:40 | 测量时间 | 0:2
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.49 | 8 | 0.7 s | 0.36
2 | 0.1 s | 0.5 | 9 | 0.8 s | 0.31
3 | 0.2 s | 0.36 | 10 | 0.9 s | 0.32
4 | 0.3 s | 0.39 | 11 | 1 s | 0.27
5 | 0.4 s | 0.43 | 12 | 1.1 s | 0.17
6 | 0.5 s | 0.41 | 13 | 1.2 s | 0.09
7 | 0.6 s | 0.39 | 14 | 1.3 s | 0.04

## IMG_0164
IMG_0164 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.38Kgf | 最小值 | 0.04Kgf | 平均值 | 0.1674Kgf
开始时间 | 16:21:33 | 结束时间 | 16:21:37 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.26 | 21 | 2 s | 0.04
2 | 0.2 s | 0.2 | 22 | 2.2 s | 0.04
3 | 0.3 s | 0.13 | 23 | 2.3 s | 0.04
4 | 0.4 s | 0.29 | 24 | 2.4 s | -0.05
5 | 0.5 s | 0.34 | 25 | 2.5 s | -0.11
6 | 0.6 s | 0.34 | 26 | 2.6 s | -0.1
7 | 0.7 s | 0.33 | 27 | 2.7 s | -0.1
8 | 0.8 s | 0.32 | 28 | 2.8 s | -0.1
9 | 0.9 s | 0.36 | 29 | 2.9 s | -0.1
10 | 1 s | 0.29 | 30 | 3 s | -0.11
11 | 1.1 s | 0.38 | 31 | 3.1 s | -0.11
12 | 1.2 s | 0.35 | 32 | 3.2 s | -0.1
13 | 1.3 s | 0.22 | 33 | 3.3 s | -0.1
14 | 1.4 s | 0.22 | 34 | 3.4 s | -0.11
15 | 1.5 s | 0.2 | 35 | 3.5 s | -0.11
16 | 1.6 s | 0.16 | 36 | 3.6 s | -0.09
17 | 1.7 s | 0.17 | 37 | 3.7 s | -0.08
18 | 1.8 s | 0.12 | 38 | 3.8 s | -0.08
19 | 1.9 s | 0.09 | 39 | 3.9 s | -0.1
20 | 2 s | 0.04

## IMG_0165
IMG_0165 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.27Kgf | 最小值 | 0.06Kgf | 平均值 | 0.1494Kgf
开始时间 | 16:23:58 | 结束时间 | 16:24:02 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.3 s | 0.23 | 19 | 2 s | 0.15
2 | 0.4 s | 0.24 | 20 | 2.1 s | 0.12
3 | 0.5 s | 0.25 | 21 | 2.2 s | 0.13
4 | 0.6 s | 0.25 | 22 | 2.3 s | 0.15
5 | 0.7 s | 0.27 | 23 | 2.4 s | 0.19
6 | 0.8 s | 0.24 | 24 | 2.5 s | 0.18
7 | 0.9 s | 0.24 | 25 | 2.6 s | 0.09
8 | 1 s | 0.2 | 26 | 2.8 s | -0.08
9 | 1.1 s | 0.2 | 27 | 2.9 s | -0.06
10 | 1.2 s | 0.15 | 28 | 3 s | -0.07
11 | 1.3 s | 0.18 | 29 | 3.1 s | -0.08
12 | 1.4 s | 0.21 | 30 | 3.2 s | -0.07
13 | 1.5 s | 0.2 | 31 | 3.3 s | -0.06
14 | 1.6 s | 0.14 | 32 | 3.4 s | -0.06
15 | 1.7 s | 0.15 | 33 | 3.5 s | -0.06
16 | 1.8 s | 0.17 | 34 | 3.6 s | -0.07
17 | 1.9 s | 0.15 | 35 | 3.7 s | -0.07
18 | 2 s | 0.15

## IMG_0166
IMG_0166 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.4Kgf | 最小值 | 0.03Kgf | 平均值 | 0.1691Kgf
开始时间 | 16:24:17 | 结束时间 | 16:24:21 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.3 s | 0.15 | 19 | 2.2 s | 0.29
2 | 0.4 s | 0.21 | 20 | 2.3 s | 0.24
3 | 0.5 s | 0.23 | 21 | 2.4 s | 0.23
4 | 0.6 s | 0.26 | 22 | 2.5 s | 0.18
5 | 0.7 s | 0.27 | 23 | 2.6 s | 0.14
6 | 0.8 s | 0.26 | 24 | 2.7 s | 0.03
7 | 0.9 s | 0.14 | 25 | 2.8 s | 0.05
8 | 1 s | 0.05 | 26 | 2.9 s | -0.05
9 | 1.3 s | 0.05 | 27 | 3 s | -0.03
10 | 1.4 s | 0.24 | 28 | 3.1 s | -0.06
11 | 1.5 s | 0.37 | 29 | 3.2 s | -0.04
12 | 1.6 s | 0.4 | 30 | 3.3 s | -0.05
13 | 1.7 s | 0.38 | 31 | 3.4 s | -0.05
14 | 1.8 s | 0.34 | 32 | 3.5 s | -0.05
15 | 1.9 s | 0.34 | 33 | 3.6 s | -0.05
16 | 2 s | 0.3 | 34 | 3.7 s | -0.05
17 | 2.1 s | 0.26 | 35 | 3.8 s | -0.05
18 | 2.2 s | 0.29

## IMG_0167
IMG_0167 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.42Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.1605Kgf
开始时间 | 16:24:50 | 结束时间 | 16:24:55 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 20 | 2.2 s | 0.16
2 | 0.3 s | 0.02 | 21 | 2.3 s | 0.09
3 | 0.5 s | 0.02 | 22 | 2.4 s | 0.04
4 | 0.6 s | 0.1 | 23 | 2.6 s | 0.04
5 | 0.7 s | 0.32 | 24 | 2.8 s | -0.08
6 | 0.8 s | 0.39 | 25 | 2.9 s | -0.04
7 | 0.9 s | 0.37 | 26 | 3 s | -0.04
8 | 1 s | 0.42 | 27 | 3.1 s | -0.11
9 | 1.1 s | 0.4 | 28 | 3.2 s | -0.11
10 | 1.2 s | 0.27 | 29 | 3.3 s | -0.11
11 | 1.3 s | 0.28 | 30 | 3.4 s | -0.09
12 | 1.4 s | 0.25 | 31 | 3.5 s | -0.11
13 | 1.5 s | 0.26 | 32 | 3.6 s | -0.12
14 | 1.6 s | 0.21 | 33 | 3.7 s | -0.1
15 | 1.7 s | 0.23 | 34 | 3.8 s | -0.08
16 | 1.8 s | 0.25 | 35 | 3.9 s | -0.08
17 | 1.9 s | 0.21 | 36 | 4 s | -0.09
18 | 2 s | 0.21 | 37 | 4.1 s | -0.09
19 | 2.1 s | 0.2 | 38 | 4.2 s | -0.09

## IMG_0168
IMG_0168 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.61Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.382Kgf
开始时间 | 16:25:20 | 结束时间 | 16:25:24 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.3 s | 0.32 | 11 | 1.3 s | 0.47
2 | 0.4 s | 0.54 | 12 | 1.4 s | 0.53
3 | 0.5 s | 0.55 | 13 | 1.5 s | 0.44
4 | 0.6 s | 0.59 | 14 | 1.6 s | 0.25
5 | 0.7 s | 0.61 | 15 | 1.7 s | 0.22
6 | 0.8 s | 0.6 | 16 | 1.8 s | 0.18
7 | 0.9 s | 0.5 | 17 | 1.9 s | 0.14
8 | 1 s | 0.56 | 18 | 2 s | 0.07
9 | 1.1 s | 0.52 | 19 | 2.1 s | 0.06
10 | 1.2 s | 0.47 | 20 | 2.2 s | 0.02

## IMG_0169
IMG_0169 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.68Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.335Kgf
开始时间 | 16:25:48 | 结束时间 | 16:25:51 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.05 | 14 | 1.3 s | 0.61
2 | 0.1 s | 0.05 | 15 | 1.4 s | 0.48
3 | 0.2 s | 0.05 | 16 | 1.5 s | 0.5
4 | 0.3 s | 0.42 | 17 | 1.6 s | 0.47
5 | 0.4 s | 0.46 | 18 | 1.7 s | 0.4
6 | 0.5 s | 0.43 | 19 | 1.8 s | 0.21
7 | 0.6 s | 0.65 | 20 | 1.9 s | 0.08
8 | 0.7 s | 0.57 | 21 | 2.1 s | 0.02
9 | 0.8 s | 0.53 | 22 | 2.2 s | 0.02
10 | 0.9 s | 0.65 | 23 | 2.3 s | 0.02
11 | 1 s | 0.66 | 24 | 2.5 s | 0.02
12 | 1.1 s | 0.68 | 25 | 2.6 s | 0.02
13 | 1.2 s | 0.64 | 26 | 2.8 s | 0.02