## IMG_0077
IMG_0077 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.66Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2315Kgf
开始时间 | 22:08:10 | 结束时间 | 22:08:14 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 18 | 1.7 s | 0.31
2 | 0.1 s | 0.02 | 19 | 1.8 s | 0.11
3 | 0.2 s | 0.02 | 20 | 1.9 s | 0.06
4 | 0.3 s | 0.04 | 21 | 2.1 s | -0.05
5 | 0.4 s | 0.26 | 22 | 2.2 s | -0.07
6 | 0.5 s | 0.54 | 23 | 2.3 s | -0.07
7 | 0.6 s | 0.65 | 24 | 2.4 s | -0.07
8 | 0.7 s | 0.66 | 25 | 2.5 s | -0.07
9 | 0.8 s | 0.61 | 26 | 2.6 s | -0.06
10 | 0.9 s | 0.56 | 27 | 2.7 s | -0.07
11 | 1 s | 0.57 | 28 | 2.8 s | -0.07
12 | 1.1 s | 0.53 | 29 | 2.9 s | -0.08
13 | 1.2 s | 0.52 | 30 | 3 s | -0.07
14 | 1.3 s | 0.45 | 31 | 3.1 s | -0.07
15 | 1.4 s | 0.41 | 32 | 3.2 s | -0.07
16 | 1.5 s | 0.3 | 33 | 3.3 s | -0.08
17 | 1.6 s | 0.26 | 34 | 3.4 s | -0.07

## IMG_0078
IMG_0078 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.69Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.4006Kgf
开始时间 | 22:08:33 | 结束时间 | 22:08:37 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 9 | 1 s | 0.49
2 | 0.3 s | 0.38 | 10 | 1.1 s | 0.48
3 | 0.4 s | 0.57 | 11 | 1.2 s | 0.39
4 | 0.5 s | 0.64 | 12 | 1.3 s | 0.31
5 | 0.6 s | 0.69 | 13 | 1.4 s | 0.26
6 | 0.7 s | 0.66 | 14 | 1.5 s | 0.19
7 | 0.8 s | 0.63 | 15 | 1.6 s | 0.08
8 | 0.9 s | 0.6 | 16 | 2.8 s | 0.02

## IMG_0079
IMG_0079 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.98Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.4703Kgf
开始时间 | 22:08:48 | 结束时间 | 22:08:51 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 10 | 0.9 s | 0.62
2 | 0.1 s | 0.02 | 11 | 1 s | 0.53
3 | 0.2 s | 0.13 | 12 | 1.1 s | 0.48
4 | 0.3 s | 0.74 | 13 | 1.2 s | 0.4
5 | 0.4 s | 0.93 | 14 | 1.3 s | 0.3
6 | 0.5 s | 0.98 | 15 | 1.4 s | 0.22
7 | 0.6 s | 0.88 | 16 | 1.5 s | 0.07
8 | 0.7 s | 0.86 | 17 | 1.8 s | 0.02
9 | 0.8 s | 0.8 | 18 | 2.7 s | 0.02

## IMG_0080
IMG_0080 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.08Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.5387Kgf
开始时间 | 22:09:01 | 结束时间 | 22:09:04 | 测量时间 | 0:2
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.44 | 9 | 0.8 s | 0.71
2 | 0.2 s | 0.78 | 10 | 0.9 s | 0.3
3 | 0.3 s | 1.08 | 11 | 1 s | 0.49
4 | 0.4 s | 1.06 | 12 | 1.1 s | 0.34
5 | 0.5 s | 0.91 | 13 | 2.2 s | 0.02
6 | 0.6 s | 0.93 | 14 | 2.4 s | 0.02
7 | 0.7 s | 0.94 | 15 | 2.5 s | 0.02
8 | 0.8 s | 0.71

## IMG_0081
IMG_0081 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.27Kgf | 最小值 | 0.34Kgf | 平均值 | 0.9642Kgf
开始时间 | 22:09:13 | 结束时间 | 22:09:17 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.51 | 7 | 0.7 s | 1.13
2 | 0.2 s | 0.78 | 8 | 0.8 s | 1.09
3 | 0.3 s | 0.98 | 9 | 0.9 s | 0.89
4 | 0.4 s | 1.15 | 10 | 1 s | 0.8
5 | 0.5 s | 1.14 | 11 | 1.1 s | 0.6
6 | 0.6 s | 1.27 | 12 | 1.2 s | 0.34

## IMG_0082
IMG_0082 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.55Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.7188Kgf
开始时间 | 22:09:25 | 结束时间 | 22:09:28 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.3 s | 0.49 | 9 | 1.1 s | 0.97
2 | 0.4 s | 0.63 | 10 | 1.2 s | 0.84
3 | 0.5 s | 0.89 | 11 | 1.3 s | 0.63
4 | 0.6 s | 1.28 | 12 | 1.4 s | 0.13
5 | 0.7 s | 1.55 | 13 | 2.2 s | 0.02
6 | 0.8 s | 1.49 | 14 | 2.4 s | 0.02
7 | 0.9 s | 1.3 | 15 | 2.6 s | 0.02
8 | 1 s | 1.22 | 16 | 2.7 s | 0.02

## IMG_0083
IMG_0083 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.51Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3948Kgf
开始时间 | 22:09:37 | 结束时间 | 22:09:40 | 测量时间 | 0:2
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.16 | 15 | 1.4 s | 0.03
2 | 0.1 s | 0.69 | 16 | 1.5 s | 0.02
3 | 0.2 s | 1.09 | 17 | 1.6 s | 0.03
4 | 0.3 s | 1.38 | 18 | 1.7 s | 0.03
5 | 0.4 s | 1.51 | 19 | 1.8 s | 0.03
6 | 0.5 s | 1.37 | 20 | 1.9 s | 0.02
7 | 0.6 s | 1.22 | 21 | 2 s | 0.02
8 | 0.7 s | 0.99 | 22 | 2.1 s | 0.02
9 | 0.8 s | 0.82 | 23 | 2.2 s | 0.02
10 | 0.9 s | 0.63 | 24 | 2.3 s | 0.02
11 | 1 s | 0.36 | 25 | 2.4 s | 0.02
12 | 1.1 s | 0.08 | 26 | 2.5 s | 0.03
13 | 1.3 s | 0.02 | 27 | 2.6 s | 0.03
14 | 1.4 s | 0.03

## IMG_0085
IMG_0085 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.54Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2364Kgf
开始时间 | 22:10:44 | 结束时间 | 22:10:48 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.23 | 14 | 1.2 s | 0.27
2 | 0.1 s | 0.33 | 15 | 1.3 s | 0.23
3 | 0.2 s | 0.38 | 16 | 1.4 s | 0.13
4 | 0.3 s | 0.53 | 17 | 1.5 s | 0.06
5 | 0.4 s | 0.54 | 18 | 2.2 s | 0.02
6 | 0.5 s | 0.5 | 19 | 2.3 s | 0.02
7 | 0.6 s | 0.47 | 20 | 2.4 s | 0.02
8 | 0.7 s | 0.43 | 21 | 2.5 s | 0.03
9 | 0.8 s | 0.47 | 22 | 2.6 s | 0.02
10 | 0.9 s | 0.38 | 23 | 2.7 s | 0.03
11 | 1 s | 0.36 | 24 | 2.8 s | 0.03
12 | 1.1 s | 0.35 | 25 | 2.9 s | 0.04
13 | 1.2 s | 0.27

## IMG_0086
IMG_0086 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.6Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2365Kgf
开始时间 | 22:11:04 | 结束时间 | 22:11:08 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 18 | 1.9 s | -0.18
2 | 0.1 s | 0.02 | 19 | 2 s | -0.19
3 | 0.4 s | 0.22 | 20 | 2.1 s | -0.2
4 | 0.5 s | 0.3 | 21 | 2.2 s | -0.23
5 | 0.6 s | 0.38 | 22 | 2.3 s | -0.22
6 | 0.7 s | 0.5 | 23 | 2.4 s | -0.2
7 | 0.8 s | 0.59 | 24 | 2.5 s | -0.18
8 | 0.9 s | 0.6 | 25 | 2.6 s | -0.18
9 | 1 s | 0.53 | 26 | 2.7 s | -0.17
10 | 1.1 s | 0.38 | 27 | 2.8 s | -0.17
11 | 1.2 s | 0.38 | 28 | 2.9 s | -0.16
12 | 1.3 s | 0.35 | 29 | 3 s | -0.16
13 | 1.4 s | 0.26 | 30 | 3.1 s | -0.15
14 | 1.5 s | 0.22 | 31 | 3.2 s | -0.16
15 | 1.6 s | 0.11 | 32 | 3.3 s | -0.15
16 | 1.7 s | 0.07 | 33 | 3.4 s | -0.14
17 | 1.8 s | -0.13 | 34 | 3.5 s | -0.14

## IMG_0087
IMG_0087 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.87Kgf | 最小值 | 0.03Kgf | 平均值 | 0.345Kgf
开始时间 | 22:11:18 | 结束时间 | 22:11:21 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.03 | 15 | 1.4 s | 0.3
2 | 0.1 s | 0.1 | 16 | 1.5 s | 0.09
3 | 0.2 s | 0.35 | 17 | 1.6 s | 0.09
4 | 0.3 s | 0.45 | 18 | 1.7 s | 0.09
5 | 0.4 s | 0.79 | 19 | 1.8 s | 0.1
6 | 0.5 s | 0.85 | 20 | 1.9 s | 0.09
7 | 0.6 s | 0.79 | 21 | 2 s | 0.09
8 | 0.7 s | 0.87 | 22 | 2.1 s | 0.1
9 | 0.8 s | 0.74 | 23 | 2.2 s | 0.1
10 | 0.9 s | 0.75 | 24 | 2.3 s | 0.1
11 | 1 s | 0.69 | 25 | 2.4 s | 0.1
12 | 1.1 s | 0.62 | 26 | 2.5 s | 0.09
13 | 1.2 s | 0.5 | 27 | 2.6 s | 0.1
14 | 1.3 s | 0.6 | 28 | 2.7 s | 0.09

## IMG_0088
IMG_0088 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.82Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3641Kgf
开始时间 | 22:11:31 | 结束时间 | 22:11:35 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.3 | 12 | 1.1 s | 0.41
2 | 0.1 s | 0.49 | 13 | 1.2 s | 0.31
3 | 0.2 s | 0.7 | 14 | 1.3 s | 0.23
4 | 0.3 s | 0.82 | 15 | 1.4 s | 0.02
5 | 0.4 s | 0.79 | 16 | 1.5 s | 0.02
6 | 0.5 s | 0.82 | 17 | 2.1 s | 0.02
7 | 0.6 s | 0.74 | 18 | 2.3 s | 0.02
8 | 0.7 s | 0.68 | 19 | 2.4 s | 0.02
9 | 0.8 s | 0.55 | 20 | 2.7 s | 0.03
10 | 0.9 s | 0.52 | 21 | 2.9 s | 0.02
11 | 1 s | 0.48 | 22 | 3 s | 0.02

## IMG_0089
IMG_0089 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.23Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.5944Kgf
开始时间 | 22:11:45 | 结束时间 | 22:11:49 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.44 | 10 | 0.9 s | 0.76
2 | 0.1 s | 0.56 | 11 | 1 s | 0.66
3 | 0.2 s | 0.77 | 12 | 1.1 s | 0.54
4 | 0.3 s | 0.96 | 13 | 1.2 s | 0.46
5 | 0.4 s | 1.08 | 14 | 1.3 s | 0.26
6 | 0.5 s | 1.23 | 15 | 1.4 s | 0.11
7 | 0.6 s | 0.96 | 16 | 1.8 s | 0.02
8 | 0.7 s | 1.03 | 17 | 1.9 s | 0.02
9 | 0.8 s | 0.82 | 18 | 2.1 s | 0.02

## IMG_0090
IMG_0090 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.12Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.4009Kgf
开始时间 | 22:12:02 | 结束时间 | 22:12:06 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.16 | 18 | 1.6 s | 0.64
2 | 0.1 s | 0.12 | 19 | 1.7 s | 0.63
3 | 0.2 s | 0.23 | 20 | 1.8 s | 0.41
4 | 0.3 s | 0.23 | 21 | 1.9 s | 0.1
5 | 0.4 s | 0.39 | 22 | 2 s | 0.02
6 | 0.5 s | 0.49 | 23 | 2.1 s | 0.03
7 | 0.6 s | 0.81 | 24 | 2.2 s | 0.02
8 | 0.7 s | 0.86 | 25 | 2.3 s | 0.03
9 | 0.8 s | 1.05 | 26 | 2.4 s | 0.02
10 | 0.9 s | 1.12 | 27 | 2.5 s | 0.03
11 | 1 s | 1.11 | 28 | 2.6 s | 0.03
12 | 1.1 s | 1.03 | 29 | 2.7 s | 0.04
13 | 1.2 s | 1.02 | 30 | 2.8 s | 0.03
14 | 1.3 s | 0.83 | 31 | 2.9 s | 0.03
15 | 1.4 s | 0.82 | 32 | 3 s | 0.03
16 | 1.5 s | 0.81 | 33 | 3.1 s | 0.02
17 | 1.6 s | 0.64

## IMG_0091
IMG_0091 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.6Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.188Kgf
开始时间 | 22:13:15 | 结束时间 | 22:13:19 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.2 s | 0.02 | 16 | 1.7 s | -0.05
2 | 0.3 s | 0.02 | 17 | 1.8 s | -0.05
3 | 0.4 s | 0.24 | 18 | 1.9 s | -0.06
4 | 0.5 s | 0.44 | 19 | 2 s | -0.06
5 | 0.6 s | 0.6 | 20 | 2.1 s | -0.06
6 | 0.7 s | 0.53 | 21 | 2.2 s | -0.06
7 | 0.8 s | 0.55 | 22 | 2.3 s | -0.05
8 | 0.9 s | 0.52 | 23 | 2.4 s | -0.05
9 | 1 s | 0.43 | 24 | 2.5 s | -0.06
10 | 1.1 s | 0.36 | 25 | 2.6 s | -0.06
11 | 1.2 s | 0.34 | 26 | 2.7 s | -0.07
12 | 1.3 s | 0.24 | 27 | 2.8 s | -0.05
13 | 1.4 s | 0.25 | 28 | 2.9 s | -0.05
14 | 1.5 s | 0.15 | 29 | 3 s | -0.05
15 | 1.6 s | 0.11 | 30 | 3.1 s | -0.06

## IMG_0093
IMG_0093 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.66Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3916Kgf
开始时间 | 22:13:50 | 结束时间 | 22:13:54 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.07 | 11 | 1.1 s | 0.48
2 | 0.2 s | 0.18 | 12 | 1.2 s | 0.47
3 | 0.3 s | 0.4 | 13 | 1.3 s | 0.47
4 | 0.4 s | 0.66 | 14 | 1.4 s | 0.45
5 | 0.5 s | 0.61 | 15 | 1.5 s | 0.34
6 | 0.6 s | 0.61 | 16 | 1.6 s | 0.21
7 | 0.7 s | 0.58 | 17 | 1.7 s | 0.15
8 | 0.8 s | 0.56 | 18 | 1.8 s | 0.09
9 | 0.9 s | 0.58 | 19 | 1.9 s | 0.02
10 | 1 s | 0.51 | 20 | 3.1 s | 0.02

## IMG_0094
IMG_0094 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.86Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2793Kgf
开始时间 | 22:14:09 | 结束时间 | 22:14:13 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.19 | 16 | 1.4 s | 0.07
2 | 0.1 s | 0.34 | 17 | 1.6 s | 0.02
3 | 0.2 s | 0.64 | 18 | 1.7 s | 0.02
4 | 0.3 s | 0.82 | 19 | 1.9 s | 0.03
5 | 0.4 s | 0.86 | 20 | 2 s | 0.02
6 | 0.5 s | 0.81 | 21 | 2.1 s | 0.03
7 | 0.6 s | 0.74 | 22 | 2.2 s | 0.03
8 | 0.7 s | 0.66 | 23 | 2.3 s | 0.02
9 | 0.8 s | 0.56 | 24 | 2.4 s | 0.02
10 | 0.9 s | 0.48 | 25 | 2.5 s | 0.02
11 | 1 s | 0.51 | 26 | 2.6 s | 0.04
12 | 1.1 s | 0.45 | 27 | 2.7 s | 0.03
13 | 1.2 s | 0.3 | 28 | 2.8 s | 0.03
14 | 1.3 s | 0.32 | 29 | 2.9 s | 0.02
15 | 1.4 s | 0.07

## IMG_0095
IMG_0095 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.8Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2872Kgf
开始时间 | 22:14:22 | 结束时间 | 22:14:27 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.5 s | 0.02 | 21 | 3 s | 0.35
2 | 1.2 s | 0.06 | 22 | 3.1 s | 0.3
3 | 1.3 s | 0.02 | 23 | 3.2 s | 0.51
4 | 1.4 s | 0.09 | 24 | 3.3 s | 0.17
5 | 1.5 s | 0.16 | 25 | 3.4 s | 0.23
6 | 1.6 s | 0.28 | 26 | 3.5 s | 0.12
7 | 1.7 s | 0.36 | 27 | 3.6 s | -0.05
8 | 1.8 s | 0.59 | 28 | 3.7 s | -0.05
9 | 1.9 s | 0.74 | 29 | 3.8 s | -0.07
10 | 2 s | 0.65 | 30 | 3.9 s | -0.07
11 | 2.1 s | 0.69 | 31 | 4 s | -0.06
12 | 2.2 s | 0.67 | 32 | 4.1 s | -0.07
13 | 2.3 s | 0.67 | 33 | 4.2 s | -0.07
14 | 2.4 s | 0.8 | 34 | 4.3 s | -0.05
15 | 2.5 s | 0.73 | 35 | 4.4 s | -0.05
16 | 2.6 s | 0.62 | 36 | 4.5 s | -0.05
17 | 2.7 s | 0.61 | 37 | 4.6 s | -0.06
18 | 2.8 s | 0.49 | 38 | 4.7 s | -0.04
19 | 2.9 s | 0.49 | 39 | 4.8 s | -0.04
20 | 3 s | 0.35

## IMG_0096
IMG_0096 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.99Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.514Kgf
开始时间 | 22:14:54 | 结束时间 | 22:15:00 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.7 s | 0.02 | 22 | 3.1 s | 0.55
2 | 1.1 s | 0.44 | 23 | 3.2 s | 0.7
3 | 1.2 s | 0.63 | 24 | 3.3 s | 0.66
4 | 1.3 s | 0.85 | 25 | 3.4 s | 0.56
5 | 1.4 s | 0.94 | 26 | 3.5 s | 0.52
6 | 1.5 s | 0.99 | 27 | 3.6 s | 0.67
7 | 1.6 s | 0.97 | 28 | 3.7 s | 0.47
8 | 1.7 s | 0.97 | 29 | 3.8 s | 0.52
9 | 1.8 s | 0.94 | 30 | 3.9 s | 0.5
10 | 1.9 s | 0.91 | 31 | 4 s | 0.33
11 | 2 s | 0.9 | 32 | 4.1 s | 0.22
12 | 2.1 s | 0.86 | 33 | 4.2 s | 0.02
13 | 2.2 s | 0.86 | 34 | 4.4 s | 0.03
14 | 2.3 s | 0.86 | 35 | 4.5 s | 0.02
15 | 2.4 s | 0.82 | 36 | 4.6 s | 0.04
16 | 2.5 s | 0.8 | 37 | 4.7 s | 0.02
17 | 2.6 s | 0.74 | 38 | 4.8 s | 0.03
18 | 2.7 s | 0.59 | 39 | 4.9 s | 0.04
19 | 2.8 s | 0.56 | 40 | 5 s | 0.02
20 | 2.9 s | 0.53 | 41 | 5.2 s | 0.03
21 | 3 s | 0.44 | 42 | 5.3 s | 0.02

## IMG_0097
IMG_0097 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.18Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.4661Kgf
开始时间 | 22:15:33 | 结束时间 | 22:15:38 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.04 | 26 | 2.4 s | 0.89
2 | 0.1 s | 0.04 | 27 | 2.5 s | 0.81
3 | 0.2 s | 0.03 | 28 | 2.6 s | 0.7
4 | 0.3 s | 0.04 | 29 | 2.7 s | 0.64
5 | 0.4 s | 0.03 | 30 | 2.8 s | 0.51
6 | 0.5 s | 0.18 | 31 | 2.9 s | 0.43
7 | 0.6 s | 0.45 | 32 | 3 s | 0.35
8 | 0.7 s | 0.92 | 33 | 3.1 s | 0.26
9 | 0.8 s | 0.94 | 34 | 3.2 s | 0.23
10 | 0.9 s | 1.03 | 35 | 3.3 s | 0.15
11 | 1 s | 0.99 | 36 | 3.4 s | 0.04
12 | 1.1 s | 0.99 | 37 | 3.5 s | 0.03
13 | 1.2 s | 1.08 | 38 | 3.6 s | 0.04
14 | 1.3 s | 1.18 | 39 | 3.7 s | 0.05
15 | 1.4 s | 1.09 | 40 | 3.8 s | 0.03
16 | 1.5 s | 0.95 | 41 | 3.9 s | 0.05
17 | 1.6 s | 0.92 | 42 | 4 s | 0.03
18 | 1.7 s | 0.96 | 43 | 4.1 s | 0.04
19 | 1.8 s | 0.84 | 44 | 4.2 s | 0.03
20 | 1.9 s | 0.89 | 45 | 4.3 s | 0.03
21 | 2 s | 0.87 | 46 | 4.4 s | 0.02
22 | 2.1 s | 1 | 47 | 4.5 s | 0.02
23 | 2.2 s | 1.04 | 48 | 4.6 s | 0.03
24 | 2.3 s | 0.87 | 49 | 4.7 s | 0.04
25 | 2.4 s | 0.89

## IMG_0098
IMG_0098 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.23Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.5353Kgf
开始时间 | 22:15:51 | 结束时间 | 22:15:56 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.13 | 23 | 2.2 s | 0.79
2 | 0.2 s | 0.28 | 24 | 2.3 s | 0.76
3 | 0.3 s | 0.29 | 25 | 2.4 s | 0.74
4 | 0.4 s | 0.6 | 26 | 2.5 s | 0.64
5 | 0.5 s | 0.74 | 27 | 2.6 s | 0.63
6 | 0.6 s | 0.93 | 28 | 2.7 s | 0.53
7 | 0.7 s | 1.06 | 29 | 2.8 s | 0.26
8 | 0.8 s | 1.01 | 30 | 2.9 s | 0.15
9 | 0.9 s | 1.13 | 31 | 3 s | 0.03
10 | 1 s | 1.23 | 32 | 3.1 s | 0.02
11 | 1.1 s | 0.96 | 33 | 3.2 s | 0.03
12 | 1.2 s | 1.12 | 34 | 3.3 s | 0.03
13 | 1.3 s | 1.23 | 35 | 3.4 s | 0.04
14 | 1.4 s | 1.13 | 36 | 3.5 s | 0.02
15 | 1.5 s | 1.02 | 37 | 3.6 s | 0.03
16 | 1.6 s | 1.03 | 38 | 3.7 s | 0.02
17 | 1.7 s | 0.88 | 39 | 3.8 s | 0.03
18 | 1.8 s | 0.92 | 40 | 3.9 s | 0.03
19 | 1.9 s | 0.8 | 41 | 4 s | 0.02
20 | 2 s | 0.74 | 42 | 4.1 s | 0.03
21 | 2.1 s | 0.92 | 43 | 4.2 s | 0.02
22 | 2.2 s | 0.79

## IMG_0099
IMG_0099 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.65Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3042Kgf
开始时间 | 22:17:12 | 结束时间 | 22:17:17 | 测量时间 | 0:5
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.1 s | 0.02 | 26 | 2.6 s | 0.33
2 | 0.2 s | 0.02 | 27 | 2.7 s | 0.29
3 | 0.3 s | 0.37 | 28 | 2.8 s | 0.26
4 | 0.4 s | 0.47 | 29 | 2.9 s | 0.2
5 | 0.5 s | 0.64 | 30 | 3 s | 0.21
6 | 0.6 s | 0.65 | 31 | 3.1 s | 0.18
7 | 0.7 s | 0.65 | 32 | 3.2 s | 0.12
8 | 0.8 s | 0.64 | 33 | 3.3 s | 0.09
9 | 0.9 s | 0.64 | 34 | 3.4 s | 0.03
10 | 1 s | 0.65 | 35 | 3.5 s | 0.04
11 | 1.1 s | 0.64 | 36 | 3.6 s | -0.05
12 | 1.2 s | 0.59 | 37 | 3.7 s | -0.09
13 | 1.3 s | 0.6 | 38 | 3.8 s | -0.09
14 | 1.4 s | 0.59 | 39 | 3.9 s | -0.09
15 | 1.5 s | 0.55 | 40 | 4 s | -0.09
16 | 1.6 s | 0.5 | 41 | 4.1 s | -0.09
17 | 1.7 s | 0.5 | 42 | 4.2 s | -0.09
18 | 1.8 s | 0.48 | 43 | 4.3 s | -0.09
19 | 1.9 s | 0.47 | 44 | 4.4 s | -0.09
20 | 2 s | 0.46 | 45 | 4.5 s | -0.09
21 | 2.1 s | 0.45 | 46 | 4.6 s | -0.1
22 | 2.2 s | 0.41 | 47 | 4.7 s | -0.11
23 | 2.3 s | 0.38 | 48 | 4.8 s | -0.09
24 | 2.4 s | 0.36 | 49 | 4.9 s | -0.1
25 | 2.5 s | 0.37 | 50 | 5 s | -0.1

## IMG_0100
IMG_0100 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.66Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.2521Kgf
开始时间 | 22:17:29 | 结束时间 | 22:17:34 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 22 | 2.1 s | 0.35
2 | 0.1 s | 0.02 | 23 | 2.2 s | 0.34
3 | 0.2 s | 0.03 | 24 | 2.3 s | 0.33
4 | 0.3 s | 0.03 | 25 | 2.4 s | 0.24
5 | 0.4 s | 0.03 | 26 | 2.5 s | 0.16
6 | 0.5 s | 0.04 | 27 | 2.6 s | 0.1
7 | 0.6 s | 0.48 | 28 | 2.8 s | -0.07
8 | 0.7 s | 0.63 | 29 | 2.9 s | -0.06
9 | 0.8 s | 0.64 | 30 | 3 s | -0.07
10 | 0.9 s | 0.66 | 31 | 3.1 s | -0.07
11 | 1 s | 0.65 | 32 | 3.2 s | -0.07
12 | 1.1 s | 0.65 | 33 | 3.3 s | -0.07
13 | 1.2 s | 0.62 | 34 | 3.4 s | -0.08
14 | 1.3 s | 0.57 | 35 | 3.5 s | -0.08
15 | 1.4 s | 0.57 | 36 | 3.6 s | -0.07
16 | 1.5 s | 0.5 | 37 | 3.7 s | -0.06
17 | 1.6 s | 0.48 | 38 | 3.8 s | -0.06
18 | 1.7 s | 0.39 | 39 | 3.9 s | -0.06
19 | 1.8 s | 0.39 | 40 | 4 s | -0.06
20 | 1.9 s | 0.34 | 41 | 4.1 s | -0.07
21 | 2 s | 0.31 | 42 | 4.2 s | -0.07

## IMG_0101
IMG_0101 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.87Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3383Kgf
开始时间 | 22:17:47 | 结束时间 | 22:17:51 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.02 | 19 | 1.9 s | 0.45
2 | 0.1 s | 0.02 | 20 | 2 s | 0.39
3 | 0.3 s | 0.02 | 21 | 2.1 s | 0.33
4 | 0.4 s | 0.11 | 22 | 2.2 s | 0.29
5 | 0.5 s | 0.59 | 23 | 2.3 s | 0.03
6 | 0.6 s | 0.77 | 24 | 2.4 s | 0.02
7 | 0.7 s | 0.82 | 25 | 2.5 s | 0.03
8 | 0.8 s | 0.84 | 26 | 2.6 s | 0.02
9 | 0.9 s | 0.87 | 27 | 2.8 s | 0.02
10 | 1 s | 0.76 | 28 | 2.9 s | 0.03
11 | 1.1 s | 0.75 | 29 | 3 s | 0.03
12 | 1.2 s | 0.75 | 30 | 3.1 s | 0.02
13 | 1.3 s | 0.76 | 31 | 3.2 s | 0.03
14 | 1.4 s | 0.75 | 32 | 3.3 s | 0.03
15 | 1.5 s | 0.71 | 33 | 3.5 s | 0.02
16 | 1.6 s | 0.63 | 34 | 3.6 s | 0.02
17 | 1.7 s | 0.59 | 35 | 3.7 s | 0.02
18 | 1.8 s | 0.62 | 36 | 3.8 s | 0.02

## IMG_0102
IMG_0102 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 0.95Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.3687Kgf
开始时间 | 22:18:02 | 结束时间 | 22:18:06 | 测量时间 | 0:3
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.3 s | 0.44 | 17 | 1.8 s | 0.2
2 | 0.4 s | 0.74 | 18 | 1.9 s | 0.06
3 | 0.5 s | 0.65 | 19 | 2 s | 0.06
4 | 0.6 s | 0.92 | 20 | 2.1 s | 0.02
5 | 0.7 s | 0.93 | 21 | 2.2 s | 0.02
6 | 0.8 s | 0.95 | 22 | 2.3 s | 0.03
7 | 0.9 s | 0.85 | 23 | 2.4 s | 0.03
8 | 1 s | 0.81 | 24 | 2.5 s | 0.03
9 | 1.1 s | 0.83 | 25 | 2.6 s | 0.03
10 | 1.2 s | 0.79 | 26 | 2.7 s | 0.02
11 | 1.3 s | 0.72 | 27 | 2.8 s | 0.02
12 | 1.4 s | 0.58 | 28 | 2.9 s | 0.03
13 | 1.5 s | 0.51 | 29 | 3 s | 0.02
14 | 1.6 s | 0.56 | 30 | 3.2 s | 0.02
15 | 1.7 s | 0.52 | 31 | 3.3 s | 0.02
16 | 1.8 s | 0.2

## IMG_0103
IMG_0103 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.11Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.589Kgf
开始时间 | 22:18:21 | 结束时间 | 22:18:26 | 测量时间 | 0:4
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0 s | 0.13 | 17 | 1.5 s | 0.88
2 | 0.1 s | 0.22 | 18 | 1.6 s | 0.87
3 | 0.2 s | 0.3 | 19 | 1.7 s | 0.77
4 | 0.3 s | 0.54 | 20 | 1.8 s | 0.69
5 | 0.4 s | 0.78 | 21 | 1.9 s | 0.56
6 | 0.5 s | 0.93 | 22 | 2 s | 0.49
7 | 0.6 s | 0.98 | 23 | 2.1 s | 0.56
8 | 0.7 s | 1.04 | 24 | 2.2 s | 0.55
9 | 0.8 s | 1.08 | 25 | 2.3 s | 0.33
10 | 0.9 s | 1.1 | 26 | 2.4 s | 0.11
11 | 1 s | 1.11 | 27 | 2.6 s | 0.02
12 | 1.1 s | 1.07 | 28 | 2.7 s | 0.02
13 | 1.2 s | 1.07 | 29 | 3.3 s | 0.02
14 | 1.3 s | 0.98 | 30 | 3.4 s | 0.02
15 | 1.4 s | 1 | 31 | 3.5 s | 0.02
16 | 1.5 s | 0.88

## IMG_0104
IMG_0104 测试数据
上限值 | 8Kgf | 下限值 | -1Kgf | 比较值2 | 2Kgf
最大值 | 1.55Kgf | 最小值 | 0.02Kgf | 平均值 | 0.8197Kgf
开始时间 | 22:18:37 | 结束时间 | 22:18:45 | 测量时间 | 0:7
序号 | 时间 | 测量值 | 序号 | 时间 | 测量值
1 | 0.4 s | 0.02 | 30 | 3.7 s | 1.55
2 | 0.9 s | 0.15 | 31 | 3.8 s | 1.34
3 | 1 s | 0.27 | 32 | 3.9 s | 1.22
4 | 1.1 s | 0.34 | 33 | 4 s | 1.2
5 | 1.2 s | 0.46 | 34 | 4.1 s | 1.1
6 | 1.3 s | 0.49 | 35 | 4.2 s | 1.16
7 | 1.4 s | 0.55 | 36 | 4.3 s | 1.18
8 | 1.5 s | 0.53 | 37 | 4.4 s | 1.01
9 | 1.6 s | 0.78 | 38 | 4.5 s | 1.02
10 | 1.7 s | 0.89 | 39 | 4.6 s | 1
11 | 1.8 s | 0.75 | 40 | 4.7 s | 1
12 | 1.9 s | 0.95 | 41 | 4.8 s | 0.87
13 | 2 s | 0.9 | 42 | 4.9 s | 0.92
14 | 2.1 s | 0.97 | 43 | 5 s | 0.72
15 | 2.2 s | 0.86 | 44 | 5.1 s | 0.63
16 | 2.3 s | 0.81 | 45 | 5.2 s | 0.7
17 | 2.4 s | 1.1 | 46 | 5.3 s | 0.66
18 | 2.5 s | 1.28 | 47 | 5.4 s | 0.59
19 | 2.6 s | 1.23 | 48 | 5.5 s | 0.56
20 | 2.7 s | 1.27 | 49 | 5.6 s | 0.55
21 | 2.8 s | 1.13 | 50 | 5.7 s | 0.72
22 | 2.9 s | 1.25 | 51 | 5.8 s | 0.64
23 | 3 s | 1.21 | 52 | 5.9 s | 0.51
24 | 3.1 s | 1.29 | 53 | 6 s | 0.31
25 | 3.2 s | 1.3 | 54 | 6.1 s | 0.02
26 | 3.3 s | 1.37 | 55 | 6.3 s | 0.02
27 | 3.4 s | 1.36 | 56 | 6.9 s | 0.02
28 | 3.5 s | 1.36 | 57 | 7.1 s | 0.02
29 | 3.6 s | 1.41 | 58 | 7.6 s | 0.02